‏י"ב חשון תשע"ג

‏28 אוקטובר 2012

לכבוד

תושבי הר חברון

שלום רב!

הנדון: **דווח על איכות המים לתושבי הרשות המקומית**

על פי דרישת משרד הבריאות נערכות דגימות מים בכל היישובים אחת לחודש.

תיקון מס' 75 לפקודת העיריות דורש לפרסם זאת מידי רבעון.

להלן טבלת הדגימות לחודשים **יולי - ספטמבר 2012**

תקן מי השתייה קובע כי ב – 100 מ"ל דוגמת מים לא ימצאו יותר מ – 3

חיידקי קוליפורם כללי, ולא ימצא כל חיידקי קוליפורם צואתי.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **מספר הבדיקות המיקרוביאליות** | | **% ביצוע** | **התוצאות התקינות** | **% תוצאות תקינות** | **תוצאות חריגות** | **% תוצאות חריגות** | **פלואור** |
| **מספר מתוכנן ברשת** | **מס' הבדיקות שבוצעו עפ"י תכנית דיגום** |
| 102 | 102 | 100 | 102 | 100 | 0 | 0 | 0.6 |

בברכה,

שוקי מימון

מנהל אגף תשתיות ואיכה"ס